Notice accessibilité

La présente notice à remplir par le maître d’ouvrage / porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

Etablissements recevant du public - ERP
Installations ouvertes au public - IOP

Précisions à apporter sur les pièces et plans joints à la demande d’autorisation préalable
Avec ou sans permis de construire
1°) Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.
2°) Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. / Préciser le mode d’occupation des surfaces (ouvertes au public, locaux de travail, zone stockage, etc.). / Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées. / Afin de faciliter l'étude technique du projet, les plans de masse et les plans des niveaux devront comporter les éléments suivants: / - Faire figurer les rectangles d’encombrement (0,80 x 1,30 m) et les aires de rotation(  1,50 ) / - Indiquer et coter les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis. / - Coter les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires, etc
3°) Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées : / Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public / La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / Le traitement acoustique des espaces ; / Le dispositif d'éclairage des parties communes.
Seuls les dossiers complets / seront recevables en sous-commission accessibilité

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT OU DE L’INSTALLATION
Descriptif des activités envisagées dans l’établissement recevant du public:

Descriptif synthétique du projet ou des travaux

Nom, prénom ou dénomination : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ….../….../….../..…./……

MAITRE D’OEUVRE (auteur du projet architectural)

# Textes de références :
# Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - articles 41 à 43 et 51 « Volet accessibilité ».
# Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 - Cadre bâti « ERP - IOP - BHC et MI ».
# Décret n° 2007-1327 et arrêté du 11 septembre 2007 - dossier spécifique « Accessibilité des ERP et IOP ».
# Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 - « modification des CCDSA ».
# Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2007 - Attestation de travaux accessibilité « ERP et IOP ».
# Arrêté du 08 décembre 2014 - ERP et IOP « existants »
# Arrêté du 20 avril 2017- ERP et IOP « neufs »
# Code de la construction
Code de l’urbanisme : Articles L.421.1, R.421.38.20 et R.112.2
Code de procédure pénale : Article 2.8

1-RAPPELS
L'obligation concernant les ERP et IOP :
Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par le code de la construction et de l’habitation.
L'article R. 162-9 précise :
« Les établissements recevant du public définis à l’article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Définition de l’accessibilité :
L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions de l’établissement ou de l'installation.

 Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

2- OBJET DU DOCUMENT

La présente notice précise, au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux, l’engagement du maître d’ouvrage vis-à-vis de la réglementation relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées et fournit un cadre de renseignement pour l'examen du projet nécessaire à l'instruction du dossier de permis de construire ou d'autorisation de travaux.

3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction.
Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, et décrits ci-après, permettant une première vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'AVIS OBLIGATOIRE de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
(CCDSA).

En fin de travaux l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de constructions sera confirmé par la fourniture d'une ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE telle que définie par les articles R.122-22 et suivants du code de la construction et de l’habitation :

Pour les dossiers soumis à permis de construire, le demandeur doit faire établir une attestation à l’issue de l’achèvement des travaux, par un contrôleur technique ou un architecte soumis à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.

Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l’achèvement des travaux.

Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d’établir une attestation visée à l’article R. 122-31 en méconnaissance des conditions fixées à l’article R. 1122-31. La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal.

1-  CLASSEMENT PROPOSE A LA COMMISSION A L’ISSUE DES TRAVAUX REALISES : (CCH R 143-2 et suivants)

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.

Détails :

 (*) Ne pas prendre en compte l’effectif du personnel dans les ERP de la 5ème catégorie, article PE3§2.

Type (activité principale et annexes) : Catégorie : Effectifs (public/personnel) : personnes

Annexe à la notice d’accessibilité

Le projet doit intégrer l’accessibilité à tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C’est ainsi que seront notamment pris en compte :

Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage

Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée

Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET

L’attention du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre est attirée par le fait que la liste suivante est non exhaustive, non limitative et à adapter à chaque projet.

Prescriptions réglementaires / Cocher les cases correspondantes / R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet					Engagement du Maître d’Ouvrage
				R NR SO		Observations
1		Généralités bâtiments neufs et bâtiments existants
Appréciation de synthèse / sur le respect de l’accessibilité					Des documents descriptifs peuvent être joints à cette notice
2		Cheminements extérieurs (article 2)
Généralités					R NR SO		Observations
		Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l’accès au terrain jusqu’à l’entrée principale du bâtiment
		Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l’entrée du bâtiment
		Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement
Largeur ≥ 1,40 m Bâtiments neufs
Largeur ≥ 1,20 m Bâtiments existants
Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m Bâtiments neufs
Rétrécissements ponctuels compris entre 0,90 & 1,20 m Bâtiments existants
Dévers ≤ 2 % Bâtiments neufs
Dévers ≤ 3 % Bâtiments existants
Pentes
		Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant
		Pente ≤ 4 % Bâtiments neufs
		Pente ≤ 6 % Bâtiments existants
		Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m
		Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi Bâtiments neufs
		Pente entre 6 et 10 % sur 2 m maxi Bâtiments existants
		Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi Bâtiments neufs
		Pente entre 10 et 12 % sur 0,50 m maxi Bâtiments existants
		Pente  10 % : interdite Bâtiments neufs
		Pente  12 % : interdite Bâtiments existants
		Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur
		Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 % Bâtiments neufs
		Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 % Bâtiments existants
Caractéristiques des paliers de repos
		1,20 m x 1,40 m
		Paliers horizontaux au dévers près
Seuils et ressauts
		≤ 2 cm (ou 4 cm si pente  33 %)
		Arrondis ou chanfreinés
		Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m
		L’aménagement de ressauts successifs ≥ 2,50 m et séparés par des paliers de repos est toléré Bâtiments existants
		Pas de ressauts successifs dans une pente
Prescriptions réglementaires / Cocher les cases correspondantes / R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet					Engagement du Maître d’Ouvrage
				R NR SO		Observations
2		Cheminements extérieurs (suite)
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants
Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d’itinéraire
		En chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné
		Dimensions :  1,50 m
Espace de manœuvre de porte
		De part et d’autre de chaque porte ou portillon
		Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins égale à celle du cheminement
Espace d’usage
		Devant chaque équipement ou aménagement
		Dimensions : 0,80 m x 1,30 m
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue
Trous en sol :  ou largeur ≤ 2 cm
Cheminement libre de tout obstacle
		Hauteur libre ≥ 2,20 m
		Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm
Protection si rupture de niveau ≥ 0,25 m à moins de 0,90 m du cheminement
Protection des espaces sous escaliers
Repérage des parois vitrées
Repérage et détection du mobilier, bornes et poteaux sur cheminement
Volée d’escalier de 3 marches ou plus :
		Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m
		Hauteur des marches ≤ 16 cm
		Giron des marches ≥ 28 cm
		Mains courantes :
				De chaque côté
				Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
				Continue rigide et facilement préhensible
				Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée
				Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel
		Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
		Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
		Nez de marche :
				De couleur contrastée
				Non glissant
				Sans débord excessif
Présence d’un dispositif d’éclairage du cheminement
Volée d’escalier de moins de 3 marches :
		Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
		Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
		Nez des marches :
				De couleur contrastée
				Non glissant
				Sans débord excessif
Présence d’un dispositif d’éclairage du cheminement
Feux tricolores installés avec répétiteurs de phase
3		Places de stationnement (article 3)
2 % de l’ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places
Localisation à proximité de l’entrée du bâtiment Bâtiments neufs
La localisation à proximité de l’entrée du bâtiment ne s’impose pas pour les places adaptées existantes lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
Marquage au sol et en hauteur
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte
		Largeur ≥ 3,30 m – Dimensions minimales des places : 3,30 m x 5 m
		Espace horizontal au dévers de 2 % près Bâtiments neufs
		Espace horizontal au dévers de 3 % près lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
		Raccordement au cheminement d’accès :
				Ressaut ≤ 2 cm
				Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près
				Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment / Bâtiments existants
		Contrôle d’accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes :
				Bornes visibles directement du poste de contrôle
ou
				Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels
				Et visiophonie
		Sortie en fauteuil des places aménagées en box
Repérage horizontal et vertical des places
		Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public
		Signalisation des croisements véhicules / piétons :
				Eveil de vigilance des piétons
				Signalisation vers les conducteurs
4	Accès au(x) bâtiment(s) ou à l’Etablissement et aux locaux ouverts au public (article 4)
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible
Entrée principale facilement repérable
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l’entrée principale
Dispositif d’accès au bâtiment :
	Facilement repérable
	Signal sonore et visuel
Système de communication et dispositif de commande manuelle :
	A plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil roulant
	Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
Contrôle d’accès et de sortie :
	Visualisation directe du visiteur par le personnel
Ou
	Visiophone
Boucle à induction magnétique et signalement (ERP avec mission de service public et 1ère et 2ème catégories) Bâtiments existants
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public
Rampe permanente Bâtiments existants
Rampe amovible Bâtiments existants
Supporte 300 kg minimum
Largeur de 0,90 m minimum
Non glissante, contrastée visuellement, opaque, stable
Dispositif de signalement de présence au personnel
Formation du personnel à la manipulation
5	Circulations intérieures horizontales (article 6)
Largeur ≥ 1,40 m
Rétrécissement ponctuels ≥ 1,20 m
Allées structurantes ≥ 1,20 m (accès depuis l’entrée aux prestations essentielles) Bâtiments existants
Dévers ≤ 2 cm
Restaurants et débits de boissons :
Largeur ≥ 1,40 m (allées structurantes de l’entrée aux places adaptées, aux prestations et sanitaires adaptés) Bâtiments neufs
Largeur respectant à minima règlement de sécurité (autres allées) Bâtiments neufs
Largeur ≥ 1,05 m au sol et ≥ 0,90 m à 0,20 m du sol (autres allées ) Bâtiments existants
Largeur ≥ 0,60 m (autres allées) Bâtiments existants
Espaces de manœuvre tous les 6 m maximum et croisement de 2 allées
Pentes :
	Pente ≤ 4 % Bâtiments neufs
	Pente ≤ 5 % Bâtiments existants
	Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m
	Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi Bâtiments neufs
	Pente entre 5 et 10 % sur 2 m maxi Bâtiments existants
	Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi Bâtiments neufs
	Pente entre 8 et 12 % sur 0,50 m maxi Bâtiments existants
	Pente  10 % : interdite Bâtiments neufs
	Pente  12 % : interdite - Bâtiments existants
	Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur
	Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 % Bâtiments neufs
	Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 % Bâtiments existants
Caractéristiques des paliers de repos
	1,20 m x 1,40 m
	Paliers horizontaux au dévers près
Seuils et ressauts
	≤ 2 cm (ou 4 cm si pente  33 %)
	Arrondis ou chanfreinés
	« Pas d’âne » interdits
Espace de manœuvre de porte
		Emplacement de part et d'autre de chaque porte ou portillon
		Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement
Espace d’usage
		Devant chaque équipement ou aménagement
		Dimensions 0,80 m x 1,30 m
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue
Trous en sol :  ou largeur ≤ 2 cm
Cheminement libre de tout obstacle
		Hauteur libre ≥ 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement
		Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm
Protection si rupture de niveau ≥ 0,25 m à moins de 0,90 m du cheminement
Protection des espaces sous escaliers
Marches isolées :
		Si trois marches ou plus :
				Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m
				Hauteur des marches ≤ 16 cm
				Giron des marches ≥ 28 cm
				Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
				Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
				Nez de marches :
				De couleur contrastée
				Non glissant
				Sans débord excessif
				Mains courantes :
				De chaque côté
				Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
				Continue rigide et facilement préhensible
				Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée
				Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel
Marches isolées :
	Si moins de 3 marches :
				Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
				Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche
				Nez de marches :
				De couleur contrastée
				Non glissant
				Sans débord excessif sauf pour les Bâtiments existants
6	Circulations intérieures verticales (article 7)
Obligation d’ascenseur Bâtiments neufs
	ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage (seuil porté à 100 pour les établissements d’enseignement)
	ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée
Obligation d’ascenseur / Modalités particulières lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment et pour les établissements d’enseignement Bâtiments existants
	ERP 5ème catégorie reçoit 100 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage
	ERP 5ème catégorie reçoit moins de 100 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée
	Etage de restaurant à capacité < 25 % du total et prestations différentes
Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement
Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m Bâtiments neufs
Largeur entre mains courantes ≥ 1,00 m lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
Hauteur des marches ≤ 16 cm Bâtiments neufs
Hauteur des marches ≤ 17 cm Bâtiments existants
Giron des marches ≥ 28 cm
Mains courantes :
De chaque côté
Une seule main courante si la seconde main courante réduit le passage à une largeur inférieure à 1 m Bâtiments existants
Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
Continue rigide et facilement préhensible
Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée
Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel
Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches
Contremarche de 10 cm mini visuellement contrastée par rapport à la marche pour la 1ère et la dernière marche
Nez de marches :
De couleur contrastée
Non glissant
Ascenseurs
	Tous les ascenseurs doivent être accessibles et visibles
	Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis
	Commande à plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil roulant
	Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap
	Munis d’un dispositif permettant de prendre appui
	Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d’alarme
Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite
	Conforme aux normes le concernant
	Soumis à dérogation si non conforme Bâtiments existants
	D’usage permanent
7	Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques(article 8)
Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur
Mains courantes accompagnant le mouvement
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l’arrivée
Aucune disposition n’est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l’arrivée de la partie en mouvement, l’indication de l’arrivée sur la partie fixe lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
Arrêt d’urgence facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position debout ou assis
Aucune disposition n’est exigée concernant le positionnement de la commande d’arrêt d’urgence lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel
Signal tactile ou sonore en partie terminale d’un tapis ou plan incliné mécanique
8	Revêtements de sols, murs et plafonds(article 9)
Nature et couleur des matériaux et revêtements des sols, murs et plafonds :					Sols : / Murs : / Plafonds :
Tapis
	Dureté suffisante
	Pas de ressaut  2 cm
Qualité acoustique des revêtements des espaces d’accueil, d’attente ou de restauration
	Conforme à la réglementation en vigueur
Ou	Aire d’absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol
9			Portes, portiques et sas (article 10)
Dimensions des sas : présence des espaces de manœuvre de portes suivant leur sens d’ouverture
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l’exception des portes d’escalier
Largeur des portes principales et des portiques
			0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes / Bâtiments neufs
			0,80 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
			1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes
			1,20 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes Bâtiments existants
			1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux
			0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés.
Poignées des portes :
			Facilement préhensibles
			Extrémité à plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés) / Sauf pour les bâtiments existants
Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 Newtons
Portes vitrées repérables
Portes à ouverture automatique :
			Durée d’ouverture réglable
			Détection des personnes de toutes tailles
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique
Possibilités d’accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé dans l’établissement
10			Dispositifs d’accueil, équipements et dispositifs de commande (article 5 et article 11)
Si existence d’un point d’accueil :
			Au moins un accessible et repérage visuel ou tactile
			Point d’accueil aménagé prioritairement ouvert et signalé
			Mobiliers d’accueil utilisables en position debout ou assis
Equipements divers accessibles au public
			Au moins un équipement par type aménagé
			Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement
			Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler :
				0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m
				À plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil
			Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier :
				Face supérieure ≤ à 0,80 m
				Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
			Dispositif de sonorisation équipé d’une boucle magnétique
			Boucle magnétique dans au moins 1 salle de réunion (ERP 1er groupe)
			Boucle magnétique portative (ERP de 1er et 2ème catégorie avec plus de 3 salles de réunion sonorisées de plus de 50 personnes) Bâtiments existants
Panneaux d’affichage instantané relayant les informations sonores
Prescriptions réglementaires / Cocher les cases correspondantes / R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet					Engagement du Maître d’Ouvrage
				R NR SO		Observations
11			Sanitaires (article 12)
Cabinets aménagés
			Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires
			Aux mêmes emplacements que les autres
			Si séparés H / F = un pour chaque sexe Bâtiments neufs
			Si séparés H / F = un accessible directement depuis les circulations communes lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
1 lavabo accessible par groupe de lavabos
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
			Emplacement dans le cabinet
			Dimensions :  1,50 m
Aménagements intérieurs des cabinets :
			Dispositif permettant de refermer la porte
			Espace d’usage latéral de 0,80 m x 1,30 m (hors débattement de porte)
			Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m
			Lave-mains accessible d’une hauteur ≤ 0,85 m (plan supérieur)
			Barre d’appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol
			Barre d’appui supportant le poids d’une personne
			Commande de chasse d’eau facilement accessible et manœuvrable
Lavabos accessibles
			Bord supérieur : H  0,80 m
			Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
			Usage complet en position assis
			Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi
Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d’urinoirs
12			Sorties (article 13)
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours
13			Eclairage (article 14)
Valeurs d’éclairement
			20 lux sur les cheminements extérieurs, parcs de stationnement, circulations piétonnes
			200 lux aux postes de travail d’accueil
			100 lux pour les circulations horizontales
			150 lux pour les escaliers et équipements mobiles
Eblouissement / Reflet
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés
Extinction doit être progressive si l’éclairage est temporisé
Eclairage par détection de présence

Prescriptions réglementaires / Cocher les cases correspondantes / R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet		Engagement du Maître d’Ouvrage
		R NR SO	Observations
14	Information et signalisation
Cheminements extérieurs (article 2) :
	Signalisation adaptée aux points de choix d’itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements
	Repérage des parois vitrées
	Passage piétons
Accès à l’établissement et accueil (article 4 ) :
	Repérage des entrées
	Repérage du système de contrôle d’accès
Accueils sonorisés (article 5 ) :
	Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires
	Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique
	Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme
Circulations intérieures (articles 6, 7 et 8)
	Eléments structurants du cheminement repérables
	Repérage des parois et portes vitrées
	Information d’aide au choix de la circulation à proximité des commandes d’appel d’ascenseur
	Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible
Equipements divers (articles 5 et 11)
	Signalisation du point d’accueil, du guichet
	Equipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d’éclairage
	Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile
Sanitaires (articles 12)
	Signalisation si les sanitaires adaptés sont séparés des autres
	Signalisation s’ils sont mixtes
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d’information / et définies à l’Annexe 3 de l’arrêté du 1er août 2006
	Visibilité (localisation du support, contrastes)
	Lisibilité (hauteurs des caractères)
	Compréhension (pictogrammes)
15	Etablissements recevant du public assis (article 16)
Nombre de places réservées : 2 jusqu'à 50, 1 par tranche de 50 en sus
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal
Dimension de l’emplacement : 0,80 m x 1,30 m
Cheminement accessible jusqu’à l’emplacement
Réparties en fonction des différentes catégories de places

Prescriptions réglementaires / Cocher les cases correspondantes / R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet		Engagement du Maître d’Ouvrage
		R NR SO	Observations
16	Etablissements comportant des locaux à sommeil (article 17)
Nombre de chambres adaptées :
	Pas obligatoire si moins de 10 chambres, aucune au RDC ou à l’étage sans ascenseur Bâtiments existants
	1 si moins de 21 chambres
Ou	1 + 1 par tranche de 50
Ou	Toutes les chambres si établissement d’hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur
Largeur des portes lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants
	0,90 m pour les chambres adaptées et locaux de services collectifs
	0,80 m minimum pour les portes des chambres non adaptées
Caractéristiques des chambres adaptées :
	Espace de rotation  1,50 m
	0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit / ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit
	0,90 m sur un grand côté du lit seulement Bâtiments existants
	Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm
	Espace d’usage devant la penderie
	Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m
Cabinet de toilette :
	1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée
	Tous si établissement d’hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur
	Espace de rotation (espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour,  1,50 m, en dehors du débattement de porte et des équipements fixes)
	Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche
	Douche accessible avec barre d’appui
	Siphon de sol
	Siège
	Dispositif d’appui en position debout
	Equipements divers utilisables en position « assis »
Lavabo accessible
	Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)
	Usage complet en position assis
	Miroir utilisable debout et en position « assis »
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi
Cabinet d’aisance accessible :
	1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée
	Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite
	Espace d’usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette
	Barre d’appui latérale, supportant le poids d'une personne située entre 0,70 m et 0.80 m du sol, pour transfert depuis le fauteuil roulant
Pour toutes les chambres :
	1 prise de courant à proximité du lit
	1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne
	N° de chambre en relief sur la porte
	Si téléviseur, notices simplifiées d’activation du sous-titrage et audiodescription

Prescriptions réglementaires / Cocher les cases correspondantes / R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet		Engagement du Maître d’Ouvrage
		R NR SO	Observations
17	Etablissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil(article 18)
Cabines de déshabillage :
	Au moins 1 cabine aménagée
	Au même emplacement que les autres cabines
	Cheminement accessible jusqu’à la cabine
	Cabines séparées H / F si autres cabines séparées
	Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :  1,50 m
	Siège
	Dispositif d’appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)
Douches hors locaux à sommeil :
	Au moins 1 douche aménagée
	Au même emplacement que les autres douches
	Cheminement accessible jusqu’à la douche
	Douches séparées H / F si autres douches séparées
	Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche
	Siphon de sol
	Siège
	Dispositif d’appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)
	Equipements divers utilisables en position assis
18	Caisses de paiement (article 19)
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses
Une caisse adaptée par tranche de 20
Répartition uniforme des caisses adaptées
Caractéristiques des caisses adaptées
Cheminement d’accès aux caisses adaptées ≥ 0,90 m
Repérage des caisses adaptées
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes
Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité
19 Sous titrage et audiodescription (article 20)
Sous titrage français activé sur les téléviseurs dans les lieux publics collectifs
Notices simplifiées d’activation sous tirage et audiodescription dans les lieux publics privatifs (hôtels ...)

# a) Le demandeur :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………….. Signature
Le ……………………………………..

# b) Le maître d’œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………….. Signature
Le ……………………………………..